维保设备清单

1、珠玑路总院门急诊大楼中央空调设备：1160KW冷量的磁悬浮冷水机组2台、250m3/h冷却塔2套、冷冻水泵3台、冷却水泵3台、新风机组12台、空调柜机2台、盘管风机300台、控制电柜7个；

2、珠玑路总院手术室专用空调：风冷涡旋式机组6台（总冷量：160KW）、冷冻水泵3台、新风机组2台、医用洁净机组8台、盘管风机3台、PLC控制电柜10台；

3、珠玑路总院ICU专用空调：风冷螺杆机组1台（总冷量：132KW）、冷冻水泵2台、医用洁净机组2台、盘管风机1台、PLC控制电柜2台；

4、珠玑路总院供应室专用空调：风冷涡旋式机组1台（总冷量：24KW）、医用洁净机组1台、控制电柜1台及相关风管设备；

5、同德分院中央空调设备：936.5kw冷量螺杆式冷水机组2台,252m3/h冷却塔2台，冷冻水泵3台，冷却水泵3台，新风机组34台，盘管风机约435台；直流变频室外机6台，新风处理机室内机4台。洁净手术室用空调机组6台，卧式暗装风机盘管9台，吊顶式空调机组1台，风冷热泵机组4台；

6、潭岗制剂楼专用空调：风冷恒温恒湿洁净机3台（总冷量：80Kw）；

7、发热方舱病区专用空调：风管送风式空调7台；

8、全院普通在用空调（专用空调、精密空调除外）总台数（1—5匹）：约715台；

9、计算机中心精密空调3台；

10、服务期限内增加的通风与空调系统；

11、全院压力表及安全阀的拆装。

12、天河分院设备：（1）门诊楼及综合楼，螺杆式风冷热泵3台，离心式冷冻水泵3台，分体空调6台，新风机24台，风机盘管497台，冷酷空调5套，多联体外机2台，多联体内机10台；（2）医技楼，螺杆式风冷热泵3台，离心式冷冻水泵3台，分体空调6台，新风机16台，风机盘管219台，多联体外机2台，多联体内机17台；（3）住院楼及后勤楼，螺杆式风冷热泵4台，离心式冷水机组带热回收2台，离心式冷水机组2台，变频空调水泵16台，回收热水循环泵2台，冷却水塔6台，分体空调29台，新风机组40台，风机盘管999台。