## Sheet1
中医定向透药仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术需求
1.适用范围：适用于镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕。
2.工作原理：中医定向透药疗法。
3.具有温度设置及过热保护功能。
4.★符合中医定向透药疗收费项目。
5.★设备使用期限：≥5年。
6.★设备保修期：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名