## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院楼保健病房装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 广州医科大学附属中医医院天河院区住院楼保健病房装修项目
1.1 | 装饰部分
1.2 | 安装部分
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
1.3 | 豪华间
1.4 | 套间A、B
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 |  | m3 | 4.93
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1300*2400 2.位置：入户门 |  | m2 | 6.24
3 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900*2400 2.位置：卫生间 |  | m2 | 4.32
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:结合层 2.饰面材料种类:块料 |  | m2 | 25.89
5 | 011605001002 | 橡胶板楼地面拆除 | 1.饰面材料种类:橡胶板 |  | m2 | 142.19
6 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1、拆除原有衣柜 |  | m | 11.25
7 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:坐便器、洗手盆、镜柜、浴帘、毛巾架等 |  | 项 | 1
8 | 010103002001 | 拆除废料外运弃置 | 1.拆除废料外运弃置 2.运距：25km |  | m3 | 36.53
拆除工程合计
新建工程
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:封洞 |  | m3 | 1.25
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:门垛、墙垛 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 0.19
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:走廊墙砖修补 2.贴结层材料种类:综合考虑 |  | m2 | 6.24
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门类型:木纹板木门 2.五金:门磁吸、执手锁、门合页、双开门插销 |  | m2 | 6.24
新建工程合计
豪华间
地面
13 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种:2.0mm同质透心橡胶地板(木纹) |  | m2 | 31.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M15水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚WS M15水泥砂浆 |  | m2 | 3.92
15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(JS2) |  | m2 | 6.5
16 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚同质透心橡胶地板(木纹) |  | m2 | 2.36
地面合计
墙面
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂木纹板 |  | m2 | 7.44
18 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂木纹板 |  | m2 | 3.04
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂石纹板 |  | m2 | 15.1
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂蓝色布纹板 |  | m2 | 2.15
21 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂米色布纹板 |  | m2 | 6.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂米色布纹板 |  | m2 | 18.3
23 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m2 | 1.11
24 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m2 | 0.66
25 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚浅茶镜（背贴防爆膜） |  | m2 | 1.38
26 | 011502001001 | 不锈钢收边 | 1.基层类型:9mm厚阻燃夹板 2.线条材料品种、规格、颜色:50*2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m | 11.18
27 | 011502001002 | 不锈钢收边 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50*2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m | 6
墙面合计
天棚
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:12mm中密度水泥纤维板 |  | m2 | 2.9
29 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 |  | m2 | 11.43
天棚合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他
30 | 011501009001 | 厨房定制低柜 | 1.台柜规格:550mm(B)*850mm(H)低柜 2.材料种类、规格:15mm厚白色人造石柜面+木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m | 2.07
31 | 011501010001 | 厨房定制吊柜 | 1.台柜规格:350mm(B)*850mm(H)吊柜 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按投影面积计算 |  | m | 2.07
32 | 011501003001 | 高柜 | 1.台柜规格:350mm(B)*2400mm(H) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按立投影面积计算 |  | m2 | 2.88
33 | 011501003002 | 衣柜 | 1.台柜规格:600mm(B)*2400mm(H) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按立投影面积计算 |  | m2 | 3.48
34 | 011501010002 | 定制皮革悬空椅 | 1.皮革悬空椅规格:600mm(B)*200mm(H)*1200mm（L） 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按投影面积计算 |  | m2 | 0.72
35 | 011501009002 | 定制电视柜 | 1.电视柜规格:320mm(B)*875mm(H)*1400mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m | 1.4
36 | 011501010003 | 定制电视吊柜 | 1.电视吊柜规格:320mm(B)*600mm(H)*1400mm(L)吊柜 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m2 | 1.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 穗011501021001 | 洗漱台柜 | 1.台柜规格:400mm(B)*560mm(H)*1200mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.投影面积 |  | m2 | 0.48
38 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.综合考虑龙骨、基层 |  | m2 | 1.08
39 | 010801001002 | 木门贴膜改色 | 1.木门贴膜改色 2.厚度:3mm |  | m2 | 7.39
40 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.订制淋浴屏 2.材料种类:10mm钢化安全玻璃（单面贴防爆玻璃膜) |  | m2 | 3.52
41 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:电动窗帘 |  | m2 | 3.6
其他合计
豪华间合计
套间A、B
地面
42 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种:2.0mm同质透心橡胶地板(木纹) |  | m2 | 110.02
43 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M15水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚WS M15水泥砂浆 |  | m2 | 14.26
44 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(JS2) |  | m2 | 22.89
45 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚同质透心橡胶地板(木纹) |  | m2 | 8.51
46 | 011502001003 | 楼地面铝合金压条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金 |  | m | 3.3
地面合计
墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂木纹板 |  | m2 | 19.16
48 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂木纹板 |  | m2 | 49.97
49 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂石纹板 |  | m2 | 42.6
50 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂蓝色布纹板 |  | m2 | 6.27
51 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂蓝色布纹板 |  | m2 | 10.63
52 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂米色布纹板 |  | m2 | 10.57
53 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不燃高压树脂米色布纹板 |  | m2 | 45.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m2 | 5.7548
55 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚浅茶镜（背贴防爆膜） |  | m2 | 2.76
56 | 011502001004 | 不锈钢收边 | 1.基层类型:9mm厚阻燃夹板 2.线条材料品种、规格、颜色:50*2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m | 31.08
57 | 011502001005 | 不锈钢收边 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50*2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m | 2.2
58 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类:阻燃板 2.面层材料品种、规格:2mm厚拉丝面青铜色不锈钢板 |  | m2 | 12.46
墙面合计
天棚
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:12mm中密度水泥纤维板 |  | m2 | 9.64
60 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 |  | m2 | 53.8
天棚合计
其他
61 | 011501009003 | 厨房定制低柜 | 1.台柜规格:550mm(B)*850mm(H)低柜 2.材料种类、规格:15mm厚白色人造石柜面+木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m | 8.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011501010004 | 厨房定制吊柜 | 1.台柜规格:350mm(B)*850mm(H)吊柜 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按投影面积计算 |  | m2 | 8.7
63 | 011501003003 | 高柜(内置冰箱） | 1.台柜规格:600mm(B)*2400mm(H) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按立投影面积计算 |  | m2 | 0.84
64 | 011501003004 | 衣柜 | 1.台柜规格:600mm(B)*2400mm(H) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按立投影面积计算 |  | m2 | 8.064
65 | 011501010005 | 定制皮革悬空椅 | 1.皮革悬空椅规格:600mm(B)*200mm(H)*1200mm（L） 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按投影面积计算 |  | m2 | 4.22
66 | 011501009004 | 定制悬空电视柜 | 1.电视柜规格:260mm(B)*250mm(H)*2145mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m | 4.29
67 | 011501009005 | 定制电视柜 | 1.电视柜规格:600mm(B)*850mm(H)*2150mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 |  | m | 4.3
68 | 011501003005 | 定制管井柜 | 1.井柜规格:160mm(B)*2400mm(H)*1200mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.按立投影面积计算 |  | m2 | 5.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 穗011501021002 | 洗漱台柜 | 1.台柜规格:400mm(B)*560mm(H)*1400mm(L) 2.材料种类、规格:木纹防火板饰面欧松板基层 3.投影面积 |  | m2 | 1.12
70 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2.综合考虑龙骨、基层 |  | m2 | 2.52
71 | 011501018001 | 卫生间悬空坐椅 | 1.规格:350mm(B)*100mm(H)*1200mm(L) 2.材料种类、规格:人造石 3.投影面积 |  | m2 | 0.84
72 | 010801001004 | 木门贴膜改色 | 1.木门贴膜改色 2.厚度:3mm |  | m2 | 8.64
73 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.订制淋浴屏 2.材料种类:10mm钢化安全玻璃（单面贴防爆玻璃膜) |  | m2 | 6.82
74 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:电动窗帘 |  | m2 | 7.2
其他合计
套间A、B合计
分部分项合计
措施项目
75 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 360.24
76 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 65.23
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6094.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 415.729
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 375.325
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 79.866
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 131.208
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:难燃波纹管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 35
6 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 30.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600×600灯盘 2.规格:详室内专业 3.安装方式:详室内专业 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 套 | 9
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:详室内专业 3.安装方式:详室内专业 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 套 | 61
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:详室内专业 3.安装方式:详室内专业 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 套 | 10.023
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:智能三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.型号:（参考：小米米家智能开关,象牙白） 4.安装方式:暗装 H=1.3m 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 3
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m暗装 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 31
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三极安全型插座(带防溅面盖) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.9m暗装 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 17
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:77暗装底盒+空白面板 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 系统 | 1
电气工程合计
弱电工程
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 12.856
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 11.2
18 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 11.2
19 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:拆改有线电视单控墙插、墙面单口网络插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:双位钢制底盒 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 4
弱电工程合计
给水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水(冷水） 3.材质、规格:PPR給水管，DN15 S5级(PN=1.0MPa) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水消毒冲洗 6.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 41.366
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水(热水） 3.材质、规格:PPR給水管，DN15 S3.2级(PN=2.5MPa) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水消毒冲洗 6.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 28.31
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 4
23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:给水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:安装高度0.8m 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 2
24 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:安装高度1.0m 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 3
25 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:星盆 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:冷热水 4.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 组 | 3
给水工程合计
排水工程
27 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管，DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | m | 12.266
28 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:瓶型存水弯 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计规范及图纸需求 |  | 个 | 2
排水工程合计
分部分项合计
措施项目
29 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2238.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13