## Sheet1
血液分析系统
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、全自动血液分析仪
1.检测原理：鞘流阻抗法、荧光染色法、半导体激光流式细胞技术、比色法、胶乳增强免疫散色比浊法。
2.检测模式：包含但不限于CRP、SAA、PCT、IL-6、CRP+SAA、CRP+SAA+PCT+IL-6等全血检测模式。
3.检测参数：可提供血细胞分析报告参数≥38项（含NRBC参数）、体液分析报告参数≥7项，CRP及SAA报告参数≥5项。
4.进样方式：标配自动进样、单管开放进样和单管封闭进样方式，具备急诊插入功能。
5.样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+RET+CRP+SAA用血量≤40μL。
6.★使用年限：≥8年。
7.★保修年限：≥8年。
8.★设备数量：2台。
二、全自动免疫分析仪
1.检测原理：免疫散射比浊法、荧光免疫层析法。
2.测试速度： CRP模式≥105个样本/小时，CRP+SAA模式≥70样本/小时。
3.检测通道：至少具有2个CRP检测通道和2个SAA检测通道。
4.进样方式：支持静脉全血和微量血样本全自动批量进样。
5.超出线性范围的高值SAA样本，可自动稀释复检。
6.样本用量：静脉全血模式CRP≤15μL。
7.★使用年限：≥8年。
8.★保修年限：≥8年。
9.★设备数量：1台。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名