## Sheet1
医用耗材需求表
排序 | 分类 | 用途/功能
1 | Y型接头 | 用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。
2 | 半月板修复系统 | 在经皮或内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用。
3 | 膀胱/输尿管成像导管 | 与医用内窥镜影像处理器或医用内窥镜图像处理器配合使用，用于通过视频显示器提供影像供膀胱内、输尿管及肾盂的观察、诊断和治疗。
4 | 鼻泪道引流管 | 用于泪小管狭窄、阻塞、断裂治疗后冲洗、引流用。
5 | 鼻胃肠营养管 | 用于经鼻腔进入胃、十二指肠或空肠，用于胃肠内营养液的输送，或胃肠减压。
6 | 标本取物袋 | 用于微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用。
7 | 不可吸收外科缝线 | 用于外科手术中对一般人体软组织、器官、皮肤的缝合/结扎。
8 | 肠道支架 | 用于人体肠道狭窄、梗阻或吻合口狭窄的扩张治疗。
9 | 超声套头保护套 | 用于隔离器械与患者，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
10 | 冲洗/吸引管 | 用于病人体表创面冲洗。或用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用。
11 | 导尿管 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。
12 | 导引导管/导引鞘/血管鞘 | 用于为介入/诊断器械建立通路，适用于神经、心腔及外周血管系统。
13 | 骶神经调节神经刺激器及附件 | 用于骶神经电刺激。
14 | 碘液保护帽 | 用于腹膜透析过程中保护腹膜透析管外置接管并进行管口消毒。
15 | 动静脉插管 | 配备体外回路的ECMO或ECLS配合使用，预期用于急性呼吸衰竭或急性心肺衰竭患者。
16 | 动脉导管未闭封堵器 | 用于先天性心脏病动脉导管未闭的治疗。
17 | 动脉扩张球囊 | 用于外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内治疗。
18 | 耳鼻止血绵 | 用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑。
19 | 封堵器输送系统 | 用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放。
20 | 负压引流器/附件 | 用于对非慢性创面进行引流。
21 | 富血小板血浆制备器 | 从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP），用于创伤闭合骨折手术。
22 | 腹膜透析管用接头 | 用于腹膜透析内置管和外置管的连接。
23 | 腹膜透析外接短管 | 进行腹膜透析时与腹膜透析管外置部分连接使用。
24 | 肛瘘吻合器及附件 | 用于各类肛瘘的内口吻合。
25 | 高频电刀用电极 | 用于外科手术中凝闭组织。
26 | 冠脉辅助支撑导管 | 用于进入冠状动脉或外周血管的离散区域，便于介入器械的放置。
27 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
28 | 冠脉药物涂层球囊 | 用于冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。
29 | 冠脉支架 | 用以改善冠状动脉腔内直径。
30 | 机械血栓抽吸导管 | 用于去除外周血管系统中的血栓。
31 | 金属缆索系统 | 用于四肢骨折捆扎内固定。
32 | 筋膜闭合器 | 用于腹腔镜手术中为内窥镜器械提供通道，并用于闭合穿刺通道筋膜及切口。
33 | 可吸收外科缝线 | 用于外科手术中对一般人体软组织、器官、皮肤的缝合/结扎。
34 | 可吸收医用膜 | 用于预防外科手术的术后粘连。
35 | 刻痕球囊扩张导管 | 用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。
36 | 口腔可吸收创口材料 | 用于口腔拔牙后牙槽窝的填充、止血。
37 | 口腔用辅助成型材料 | 口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
38 | 理疗贴 | 用于中医治疗，促进局部血液循环、辅助止痛。
39 | 连续性血液滤过管路 | 供血液净化时作为血液通道使用，或与急性透析和体外血液治疗机设备配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。
40 | 流体明胶 | 用于外科手术过程中，在通过传统止血方法无效时辅助止血。
41 | 颅内抽吸导管 | 用于对颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。
42 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于卵圆孔未闭患者行卵圆孔封堵。
43 | 棉片 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。
44 | 免洗手消毒液 | 用于卫生手消毒和外科手消毒。
45 | 面部护理敷料 | 用于保湿、修复皮肤屏障，改善皮肤干燥脱屑、红斑、瘙痒症状及面部的护理。
46 | 内镜用剪刀钳 | 用于在内窥镜下操作，分离组织。
47 | 尿道支架 | 用于治疗前列腺或尿道增生，需要植入支架以引流尿液。
48 | 凝胶疤痕修复材料 | 用于预防和抑制疤痕增生。
49 | 刨刀 | 用于关节镜手术中切除软组织和骨组织。
50 | 泡沫敷料 | 用于覆盖体表创面，吸收非慢性创面的渗出液。
51 | 皮肤点刺针 | 用于探、拨、挑、刺组织。
52 | 皮肤修复膜 | 用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。
53 | 皮下植入式心律转复除颤器 | 用于检测心脏电活动并提供除颤治疗。
54 | 漂浮导管 | 用来测量患者的心排血量、连续测量肺动脉温度、血样采样、静脉给药和输液，同时为压力测量提供液体通路。
55 | 腔镜切割吻/缝合器 | 用于腔镜手术中软组织的间断或连续缝合。
56 | 切口保护套 | 用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。
57 | 亲水涂层造影导管 | 用于血管造影检查。
58 | 球囊扩张导管 | 用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
59 | 取栓支架 | 用于移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。
60 | 取碎石网篮 | 用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。
61 | 人工关节系统（翻修） | 用于肩、髋、膝等关节翻修手术。
62 | 人工乳房填充物 | 用于隆乳和乳房再造。
63 | 乳房旋切穿刺针 | 用于对患者乳腺组织进行活检取样，供组织学检查用，以及用于部分良性乳腺结节的切除。
64 | 乳胶外科手套 | 用于医疗操作中保护病人和使用者，避免交叉感染。
65 | 软骨支架 | 用于软骨缺损修复。
66 | 软组织修补片 | 用于新鲜创面、溃疡等组织修复与愈合，或吻合部位的加固。
67 | 纱布绷带 | 用于对创面敷料、肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。
68 | 疝修补材料 | 用于腹腔内腹壁组织强化、修复。
69 | 神经介入支撑导管 | 用于将介入器械或诊断器械引入神经血管系统内，帮助器械到达病变部位。
70 | 湿化鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。
71 | 手术薄膜 | 用于手术中贴于手术部位，覆盖手术位置附近的皮肤。
72 | 手术防粘连液 | 用于预防或减少术后粘连。
73 | 套扎器 | 用于手术中小的管腔状组织的结扎。
74 | 同轴活检针 | 与一次性使用活检针一起使用，在获取软组织活检标本过程中用作导引针。
75 | 透析管路夹 | 用于夹住引流导管，控制导管中废液的流动。
76 | 透析液过滤器 | 配套血液透析装置使用，清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒。
77 | 透析用中心静脉导管 | 用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时建立短期或长期的血管通路。
78 | 外科牵开固定器 | 用于外科手术时牵开组织，显露手术视野。
79 | 外科纱布敷料 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面用。
80 | 外周动脉弹簧圈 | 用来阻塞或减缓外周血管系统血流速度。
81 | 外周血管支架 | 用于改善外周血管内腔直径。
82 | 微创扩张引流套件 | 用于穿刺扩张引流或腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道。
83 | 微导管 | 用于注入造影剂或药物进行血管造影或导入栓塞材料进行介入治疗手术。
84 | 微导丝 | 用于放射介入诊断和治疗手术，引导导管插入血管并定位。
85 | 无导线起搏器 | 监测心动过缓心律并针对心动过缓提供起搏治疗。
86 | 消融电极 | 用于外科手术中消融、止血、冲吸、清理手术视野。
87 | 心肌活检钳 | 用于采集心内膜心肌的组织样品。
88 | 心脏介入手术包 | 用于覆盖在患者身体表面，降低患者皮肤等非手术部位感染源向手术部位移行，防止病人术后创面感染。
89 | 修复基台 | 用于种植体手术中，与种植体连接用于修复并提供支持。
90 | 血流导向密网支架 | 用于颈内动脉及以上血管的动脉瘤患者。
91 | 血栓保护装置 | 用于在血管介入手术中提供远端栓塞的保护。
92 | 血糖试纸 | 用于定量检测全血样本中的葡萄糖浓度。
93 | 血氧传感器及辅助材料 | 用于采集和传递患者的血氧饱和度、脉率等。
94 | 血液透析材料 | 用于急慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。
95 | 血液透析用血路管 | 用于一次性使用血液净化装置的体外循环血路，供血液净化时作为血液通道使用。
96 | 牙科研磨抛光材料 | 用于对牙齿表面的除垢、抛光。
97 | 牙体充填材料 | 用于前后牙的充填修复。
98 | 眼表修复材料（生物羊膜） | 用于眼表创伤及眼表损害创面的修复；或用于泪道阻塞探通后的植入和支撑。
99 | 眼科手术电凝刀 | 用于眼科手术微血管止血。
100 | 液体敷料 | 用于非慢性创面覆盖和护理。
101 | 一次性使用手术衣 | 用于防止术中医护身上皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医护人员传播。
102 | 一次性使用注射针 | 用于临床抽取或配制药液用。
103 | 医用弹力袜 | 用于促进静脉血液流速，预防深静脉血栓形成，缓解静脉曲张症状。
104 | 医用护理垫 | 用于卧床病人保洁或预防褥疮。
105 | 医用激光光纤 | 用于激光手术。
106 | 医用胶 | 用于闭合皮缘易于对合的手术切口。
107 | 医用脱脂纱布 | 外科手术中或术后一次性使用。
108 | 引流导管及附件 | 用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。
109 | 隐形矫治器 | 用于口腔正畸治疗。
110 | 硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜、硬脊膜的修复。
111 | 有创压力传感器 | 用于测量患者的动脉压和中心静脉压。
112 | 再生氧化纤维素止血材料 | 用于外科手术过程中，在通过传统止血方法无效时辅助止血。
113 | 造口护理材料 | 用于造口排泄物的收集。
114 | 针电极 | 用于人体皮下相关部位电信号的采集和传导。
115 | 止血夹 | 用于外科手术中的牵开及血管、毛细血管的临时阻断。
116 | 中心静脉置管穿刺套件 | 用于穿刺置管或换药护理使用。
117 | 中医针具 | 用于中医针刺治疗。
118 | 主动脉介入心脏瓣膜 | 用于治疗主动脉瓣狭窄病变。
119 | 椎间盘穿刺针 | 用于椎间盘造影术。
120 | 组织夹 | 用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。
121 | 组织切开刀 | 用于在消化道内利用高频电流切开组织。
122 | 血细胞分析用染色液 | 用于对血细胞进行染色，以便于进行血细胞分类计数。
123 | 真菌检测荧光染料 | 用于真菌检查的染色。
124 | 白介素-6（IL-6）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人全血、血清或血浆中的白介素-6（IL-6）的浓度，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。
125 | 肌酐测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。
126 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | 用于对人血清样本中抗环状瓜氨酸肽（Cyclic citrullinated peptide，CCP）抗体浓度的体外定量检测。
127 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 | 用于对人血清中抗链球菌溶血素“O”（Anti-Streptolysin O，ASO）浓度的体外定量检测，做辅助诊断用。
128 | 类风湿因子检测试剂盒 | 用于对人血清样本中类风湿因子（RF）浓度的体外定量检测，作辅助诊断用。
129 | 脑利钠肽前体检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清和血浆中氨基末端B型利钠肽前体的含量。
130 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 用于体外定性检测女性宫颈拭子以及男性尿液样本中的沙眼衣原体（Chlamydia）抗原。
131 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒 | 用于体外定量检测人全血、血清或血浆样本中的血清淀粉样蛋白A（SAA）含量。