## Sheet1
实验室水质分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术需求
1.pH测量范围及精度：-2.00 - 16.00 pH，±0.01pH。
2.ORP测量范围及精度：±2000.0 mV，±1mV。
3.温度测量范围及精度：-5.0 - 110.0℃，±0.5℃/℉。
4.校准点：≥3点。
5.定期自提醒电极重新校准。
6.★保修年限：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名