## Sheet1
智能血糖系统
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、配置
1.硬件配置：智能血糖仪2台、配套服务器1台。
2.软件配置：智能系统1套。
二、技术参数
1.测量精度：误差不超过±0.83mmol/L。
2.智能血糖仪可通过无线、有线两种方式和PC机进行数据上传和下载。
3.自动质控提醒，自控失败自动锁机。
4.血糖试纸保质期：开封6个月、未开封24个月。
5.★智能血糖仪使用年限：≥5年。
6.★保修年限：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名