CT设备配置清单：

1. CT主机及配件 1套
2. 悬吊式高压注射器 1套
3. 报告工作站4套（含医用显示屏 5MP 4套、独立显卡4个）
4. 人体工程学诊断工位 4套
5. 抢救车1台
6. 监控系统1套
7. CT数字化AI模块（门控钙化积分、冠脉CTA、CTP脑灌注、肺结节、肋骨骨折、aspect评分、骨密度）
8. 大尺寸影像触控屏（≥50寸）1套
9. 心脏除颤器1台
10. 心电监护仪（含测动脉压功能）1套
11. 成人防护服（含铅帽、铅围脖、铅衣、铅巾、铅围裙）0.5mmPb 2套
12. 儿童防护服（含铅帽、铅围脖、铅衣、铅巾、铅围裙）0.5mmPb 1套
13. 铅衣支架 1套
14. 工作台1张、工作椅5张