DSA设备配置清单：

1. DSA主机及配件1套
2. 高压注射器1套
3. 报告工作站4套（含医用显示屏 6MP 4套、独立显卡4个）
4. 人体工程学诊断工位 4套
5. 工作台1张、工作椅5张
6. 车床1套
7. DSA手术室数字化AI模块
8. 大尺寸影像触控屏（≥50寸）1套
9. 心脏除颤器1台、心电监护器（含测动脉压功能）1套
10. DSA专用头架1套
11. 成人防辐射用品（含铅帽、铅围脖、铅围裙、三角裤、方巾、手套、眼镜、腰带）0.5mmPb 7套
12. 铅衣支架3个
13. 无影灯1个
14. 抢救车1台
15. 图文工作站1套