MR设备配置清单：

1. MR主机及配件 1套
2. 高压注射器 1套
3. 报告工作站4套（含医用显示屏 6MP 4套、独立显卡4个）
4. 人体工程学诊断工位 4套
5. 工作台1张、工作椅5套
6. 无磁运转床及轮椅各1套
7. MR专用监视系统1套
8. MR专用治疗车1台
9. MR专用输液架1套
10. 无磁紫外线灯1套
11. 无磁灭火装置2套
12. MR数字化AI模块（心脏CMR、冠脉MRA、颅脑MRA、乳腺）
13. 大尺寸影像触控屏（≥50寸）1套
14. MRI机房专用精密空调1套
15. 铁磁防护系统 1套
16. 铁磁探测器 1套
17. 云影像教学智能平台（支持多院区交流功能）1套
18. 患者专用防磁降噪耳机2个
19. 图文工作站1套（用于脑功能数据后处理分析）