# 附件一：服务内容清单

布线详细清单

注：本项目所有施工费用及相关材料费需计入报价，不再另外收取其他费用

| 序号 | 产品 | 品牌/参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线 | 含50米内6类线线缆、6类模块、面板底盒PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 2 | 布线 | 含100米内6类线线缆、6类模块、面板底盒PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 3 | 布线主干 | 含50米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 4 | 布线主干 | 含100米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 5 | 硬盘 | 4TB | 1 | 个 |  |
| 6 | 硬盘 | 8TB | 1 | 个 |  |
| 7 | 硬盘 | 16TB | 1 | 个 |  |
| 7 | 交换机 | 8口百兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 交换机 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 交换机 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 手机远程维护工具 | 基于手机操作系统开发的APP应用，只需通过登录APP，即可实现对远程设备的调试和维护，即时处理故障。也可以进行布署云远程维护功能，中标后提供维护工具样机进行现场维护验证。 | 1 | 台 |  |
| 11 | UPS主机 | 20KVA | 1 | 台 |  |

200百万像素摄像头监控详细清单

注：本项目所有施工费用及相关材料费需计入报价，不再另外收取其他费用。

| 序号 | 产品 | 品牌/参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控（POE供电） | 含50米内6类线线缆、水晶头、200百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 2 | 监控（POE供电） | 含100米内6类线线缆、水晶头、200百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）PVC支架、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 3 | 监控（非POE供电） | 含50米内6类线线缆、水晶头、200百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）电线、电源插座底盒、支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 4 | 监控（非POE供电） | 含100米内6类线线缆、水晶头、200百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）电线、电源插座底盒、支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 5 | 布线主干 | 含50米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 6 | 布线主干 | 含100米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |

400百万像素摄像头监控详细清单

| 序号 | 产品 | 品牌/参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控（POE供电） | 含50米内6类线线缆、水晶头、400百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 2 | 监控（POE供电） | 含100米内6类线线缆、水晶头、400百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）PVC支架、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 3 | 监控（非POE供电） | 含50米内6类线线缆、水晶头、400百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）电线、电源插座底盒、支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 4 | 监控（非POE供电） | 含100米内6类线线缆、水晶头、400百万像素摄像头（只含枪机和半球、不含带录音和云台和全向摄像头）电线、电源插座底盒、支架、PVC安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 5 | 布线主干 | 含50米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |
| 6 | 布线主干 | 含100米内6类线线缆、水晶头和PVC、安装费用、其他辅助材料 | 1 | 点 |  |

注：本项目所有施工费用及相关材料费需计入报价，不再另外收取其他费用。