## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 两孔抓钳 | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为05Cr17Ni4Cu4Nb或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：420mm±3% 4.夹持力:≥40N
2 | 两孔抓钳 (波浪形) | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为05Cr17Ni4Cu4Nb或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：420mm±3% 4.夹持力:≥40N
3 | 长颌抓钳(中空) | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为05Cr17Ni4Cu4Nb或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：430mm±3% 4.夹持力:≥40N
4 | 弯分离钳 | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为05Cr17Ni4Cu4Nb或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：330mm±3%
5 | 弯分离钳（90度） | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为05Cr17Ni4Cu4Nb或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：330mm±3%
6 | 弯剪 | 1 | 把 | 1.与患者接触部位材质为32Cr13Mo或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：330mm±3%
7 | 取石钳 | 1 | 把 | 1.硬度：头部200HV0.2~~400HV0.2 2.直径：Φ10±0.2 3.工作长度：330mm±3mm 4.夹持力：≥15N。
8 | 五叶扇形钳 | 1 | 把 | 1.硬度：钳头200HV0.2～600HV0.2 2.直径：Φ100 -0.2 3.工作长度：300-350
9 | 冲吸器（推阀） | 1 | 把 | 1.直径：Φ5±0.2 2.工作长度：330mm±3mm
10 | 电钩 | 2 | 把 | 1.与患者接触部位材质为06Cr17Ni12Mo2或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：330mm±3%
11 | 电铲 | 2 | 把 | 1.与患者接触部位材质为06Cr17Ni12Mo2或更优 2.最大插入部外径φD≤φ5.2mm 3.工作长度：330mm±3%
12 | 手术刀柄 | 1 | 把 | 1.刀柄与手术刀片配合时，拆卸轻松
13 | 止血钳 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，弯全齿
14 | 止血钳 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，弯全齿
15 | 手术剪 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，直尖
16 | 手术剪 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，直圆
17 | 组织钳 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，头宽5mm
18 | 组织钳 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，头宽5mm
19 | 帕巾钳 | 1 | 把 | 工作长度：14cm±3%，尖头
20 | 帕巾钳 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，尖头
21 | 止血钳 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，直全齿
22 | 止血钳 | 1 | 把 | 工作长度：22cm±3%，直有钩
23 | 持针钳 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，粗针
24 | 持针钳 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，粗针
25 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，弯有齿，头宽10mm
26 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，直有齿，头宽10mm
27 | 医用镊 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，横齿（敷料）
28 | 医用镊 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，横齿（敷料）
29 | 组织镊 | 1 | 把 | 工作长度：16cm±3%，直形，1×2钩
30 | 组织镊 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，直形，1×2钩
31 | 组织剪 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，直形
32 | 组织剪 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，弯形
33 | 组织拉钩 | 1 | 把 | 同向直角/折角
34 | 腹壁拉钩 | 1 | 把 | 工作长度：28cm±3%，圆柄式
35 | 腹壁牵开器 | 1 | 把 | 梗式；二叶，双圆梗
36 | 纱布绷带剪 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，全球头
37 | 皮管钳 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%
38 | 整形镊 | 1 | 把 | 工作长度：14cm±3%，无钩，头宽0.8mm，无镀层
39 | 整形镊 | 1 | 把 | 工作长度：14cm±3%，有钩，头宽1mm，无镀层
40 | 组织剪 | 1 | 把 | 工作长度：18cm±3%，弯窄头，无镀层
41 | 组织剪 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，弯窄头，无镀层
42 | 组织剪 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，弯宽头
43 | 分离结扎钳 | 1 | 把 | 工作长度：22cm±3%，90°×18全齿
44 | 胸腔组织钳 | 1 | 把 | 工作长度：25cm±3%，海更式，圆弯，直柄
45 | 胸腔组织钳 | 1 | 把 | 工作长度：24cm±3%，海更式，圆弯，弯柄
46 | 胸腔组织钳 | 1 | 把 | 工作长度：24cm±3%，海更式，双角弯，弯柄
47 | 分离结扎钳 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，50×14网纹半齿
48 | 分离结扎钳 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，50×10全齿
49 | 分离结扎钳 | 1 | 把 | 工作长度：20cm±3%，50×17全齿