## 耳温计
耳温计
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.预期用途：通过测量人体耳腔的热辐射来显示人体温度。
2.具备记忆功能。
3.测量精度：±0.2℃。
4.★设备使用期限：≥5年。
5.★设备保修期：≥3年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子体温计
电子体温计
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.预期用途：用于测量人体腋下体温。
2.具备记忆功能。
3.测量精度：±0.2℃。
4.★设备使用期限：≥5年。
5.★设备保修期：≥3年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 神经肌肉刺激器
神经肌肉刺激器
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.预期用途：刺激人体体表，促进局部血液循环。
2.符合低频脉冲电治疗等项目内涵。
3.★设备使用期限：≥5年。
4.★设备保修期：≥3年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 心脏标志物检测仪
心脏标志物检测仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.预期用途：用于床边快速检测肌钙蛋白T、NT-proBNP (N-末端脑利钠肽前体)等项目。
2.支持连接医院系统。
3.具备自检功能。
4.★设备使用期限：≥5年。
5.★设备保修期：≥3年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名