## Sheet1
智能血糖系统
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、配置
1.硬件配置：智能血糖仪3台、配套服务器1台。
2.软件配置：智能系统1套。
二、技术参数
1.测量精度：符合ISO 15197:2013标准。
2.智能血糖仪可通过无线或有线的方式进行数据传输。
3.具备一键退纸功能。
4.★智能血糖仪使用年限：≥5年。
5.★保修年限：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名