## 血气分析仪
血气分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于检测人体全血样本。
2.测量参数：包括pH值、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca2+）、氯离子（Cl-）、葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac）和血红细胞压积（HCT）等参数。
3.计算参数：包括但不限于碳酸氢根（HCO3-）、碱剩余（BE）、阴离子间隙（AG）、呼吸指数（RI）等参数。
4.支持自定义组合参数。
5.具备数据输出及存储功能。
6.支持连接医院信息系统。
7.★使用年限：≥5年。
8.★保修年限：≥3年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 医用雾化器
医用雾化器
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于雾化液态药物，供患者吸入治疗使用。
2.雾化率应不小于标称值。若多档雾化率可调，每一档的雾化率均应不小于对应档位的标称值。
3.具备定时功能，且控制时间与标称时间的偏差不大于10％。
4.雾化器正常工作时，液体容器内的药液温度应不超过60℃。
5.雾化完成后，液体容器内残液量应不大于标称值。
6.可与间歇机器通气或其他正压呼吸辅助设备联合使用。
7.★使用年限：≥2年。
8.★保修年限：≥2年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 耳温计
耳温计
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：通过测量人体耳腔的热辐射来显示人体温度。
2.具备记忆功能。
3.最大允许误差符合GB/T 21417.1-2008要求。
4.具备提示/报警功能。
5.★设备使用期限：≥5年。
6.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子体温计
电子体温计
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于测量人体腋下体温。
2.具备记忆功能。
3.最大允许误差符合GB/T 21416-2008要求。
4.具备提示/报警功能。
5.★设备使用期限：≥5年。
6.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名