## 血气分析仪
血管内冲击波治疗设备
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张。
2.明确输出电压范围，且输出准确度应为±10%。（提供佐证材料）
3.能量输出时应设有声/光提示。
4.具备故障提示，且输出参数异常时应能自动/手动停止输出。
5.在输出状态下应能由手动停止输出。
6.★使用年限：≥3年。
7.★保修年限：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名