广州医科大学附属中医医院2026年度放射检测项目报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化双能骨密度仪 | Discovery Wi | Hologic | 86087 | 140KV/10mA |  |
| 2 | 数字减影血管造影机 | Allura Xper FD20 | 飞利浦 |  | 125KV/1250mA |  |
| 3 | 数字胃肠机 | Precision THUNIS-800+ | GE | K4SS1600036 | 150KV/800mA |  |
| 4 | DR | VX3733-SYS | Carestream Health.Inc | 4276 | 150KV/1000mA |  |
| 5 | C臂机 | SIREMOBIL Compact | SIEMENS | 12517 | 110KV/10mA |  |
| 6 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | Aquilion PRIME TSX-303A | 佳能医疗系统株式会社 | FMD1992322 | 135KV/500mA |  |
| 7 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Vision FD Vario 3D | Ziehm Imaging | 92721 | 110KV/20mA |  |
| 8 | 移动式数字化医用X射线摄影系统（DR） | uDR370i | 上海联影医疗科技有限公司 | 402503 | 150KV/400mA |  |
| 9 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | Ysio Max | 西门子医疗系统有限公司 | 25780 | 150KV/1000mA |  |
| 10 | 移动式数字X射线机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞 | CB-0B000767 | 150kV/500mA |  |
| 11 | 数字化医用X射线摄影系统 | Optima XR646 HD | 北京通气电气华伦医疗设备有限公司 | R5SS2100006 | 150kV/1000mA |  |
| 12 | 牙科X射线机 | X-mind dc | 蒂高森公司（de Gotzen S.r.1) | XD47689 | 70kV/7mA |  |
| 13 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | HiRes 3D-Plus | 北京朗视仪器股份有限公司 | DHCACCAADB | 60-100kV 10mA |  |
| 14 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | HiRes 3D-Plus | 北京朗视 | DHCACDAAAJ | 60-100kV 10mA |  |
| 15 | 口腔内牙片机 | PLANMECAINTRA | Planmeca OY | Ixrf073447 | 60-70kV 8mA |  |
| 16 | DR机 | Ysio Max | 西门子 | 28859 | 150KV/1000mA |  |
| 17 | CT | NeuViz Glory | 东软 | N256GL2 20006E | 140KV/833mA |  |
| 18 | 数字化X射线透视摄影系统 | SONIALVISION G4 | 岛津 | MPOOO1E 9A003 | 150KV/800mA |  |
| 19 | DSA机 | UNIQ FD20 | 飞利浦 | 2521 | 125kv 1000A |  |
| 20 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo | Ziehm Imaging Gmbh | 55274 | 110kV 20mA |  |
| 21 | 口腔CBCT机 | NeuTom GiANO HR | 赛福徕 | 70A32321 | 60-90kv 16mA |  |
| 22 | 牙科X射线机 | X-mind dc | 帝高森 | XD62485S | 70kV8mA |  |
| 23 | 体外冲击波碎石机 | HD.ESWL-Vm | 海德医疗 | LVB23072804 | 100kV5mA |  |
| 24 | 移动式G型臂X射线机 | D-Vision9000 | 西姆高新 | DVBJBCJH030 | 120kV/ 50mA(双球管) |  |
| 25 | 移动式X射线机 | MobiEye 750P | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EC7-4C000003 | 150kV; 500mA |  |
| 26 | 数字乳腺X射线摄影系统 | uMammo 890i | 上海联影医疗科技有限公司 | 322222 | 49kV 200mA |  |
| 27 | CT机 | uCT528 | 上海联影医疗科技有限公司 | 236319 | 140kV 350mA |  |
| 28 | X射线计算机体层扫描 设备(CT) | Revolution Apex Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBHCG2 500039HM | 140kV/ 1300mA |  |
| 29 | X射线计算机体层扫描 设备(CT) | NeuViz Epoch Elite | 东软医疗系统股份 有限公司 | N512EEHD250002 | 140kV/ 1250mA |  |
| 30 | 医用血管造影X射线系统(DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 121 | 125kV/ 1000mA |  |
| 31 | 车载CT | ANATOm 64 Fit |  |  |  |  |
| 32 | 医用磁共振成像设备(MRI) | Achieva 1.5T | 飞利浦 |  |  |  |
| 33 | 医用磁共振成像设备(MRI) | SIGNA Pioneer 3.0T | GE公司 |  |  |  |
| 34 | 医用磁共振成像设备(MRI) | SIGNA Prime Elite | GE公司 |  |  |  |