## 粪便分析仪
粪便分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于对粪便标本的常规检测分析。
2.主要测定项目：理学指标、有形成分等。
3.具备开机自检、故障报警功能。
4.支持数据存储、传输。
5.★设备使用期限：≥5年。
6.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 中频治疗设备
中频治疗设备
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：利用中频电流对患者进行疾病治疗。
2.符合中频脉冲电治疗等项目内涵。
3.★设备使用期限：≥5年。
4.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名