## 全自动核酸检测分析仪
全自动核酸检测分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：基于实时荧光PCR检测原理，对来源于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行检测。
2.温控要求： （1）温度准确度：≤±5℃； （2）温度均匀度：≤1℃； （3）平均升温速率:≥1.5℃/s。
3.荧光检测： （1）荧光强度检测重复性:≤3%变异系数(CV)； （2）荧光强度检测精密度:≤5%变异系数(CV)。
4.支持随到随检。
5.具备数据传输及储存功能。
6.★设备使用期限：≥5年。
7.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名