## 自动腹膜透析设备
自动腹膜透析设备
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于对肾功能衰竭患者进行腹膜透析治疗。
2.治疗模式： （1）持续性循环腹膜透析CCPD； （2）间歇性腹膜透析IPD； （3）潮式腹膜透析TPD等。
3.精度要求： （1）流量精度：±3.0%； （2）温度精度：±2℃。
4.具备声光提示、断电保护等功能。
5.★设备使用期限：≥5年。
6.★设备保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名