## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气系统
1 | 030402011001 | 配电箱 4ALzy21 | 1.名称:配电箱 4ALzy21 2.型号:半周长1.5m内 3.安装方式:嵌入式 4.包含所需元器件 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 台 | 1
2 | 030413002001 | 600*600灯盘 | 1.名称:600*600灯盘 2.规格:18W/60W嵌入式开孔LED面板灯 色温:6000k 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 15
3 | 030413003001 | 400*1200 LED暗装灯盘 6000K | 1.名称:400*1200 LED暗装灯盘 6000K 2.规格:400*1200 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 17
4 | 030413003002 | 紫外线消毒灯30w | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30w 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 1
5 | 030412006001 | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 33
6 | 030413013001 | 单联单控翘板开关 | 1.名称:单联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 18
7 | 030413013002 | 二联单控翘板开关 | 1.名称:二联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030413013003 | 三联双控翘板开关 | 1.名称:三联双控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 2
9 | 030413013004 | 空调温控开关 | 1.名称:空调温控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 8
10 | 030413013006 | 机械式紫外线消毒灯开关（带标识） | 1.名称:机械式紫外线消毒灯开关（带标识） 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 18
11 | 030413014001 | 安全型二极加三极暗插座,250V,10A | 1.名称:安全型二极加三极暗插座,250V,10A 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 4
12 | 030413014002 | 单相二三孔普通插座(安全型) | 1.名称:单相二三孔普通插座(安全型) 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 94
13 | 030412006002 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 145
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | m | 614.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | m | 752.15
16 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | m | 470.59
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | m | 126.01
18 | 030416006001 | 输配电装置系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 系统 | 1
弱电系统
19 | 030501005001 | 对讲管理主机(POE供电) | 1.名称:对讲管理主机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 台 | 1
20 | 030607002001 | 床头对讲分机(POE供电) | 1.名称:床头对讲分机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 台 | 17
21 | 030413013005 | 报警按钮 | 1.名称:报警按钮 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 套 | 17
22 | 030502010001 | 内网数据单孔插座 | 1.名称:内网数据单孔插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030502010002 | 外网语音单孔插座 | 1.名称:电话插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 3
24 | 030502010003 | 放装AP附加蓝牙模块 | 1.名称:放装AP附加蓝牙模块 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 3
25 | 030412006003 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 个 | 29
26 | 030506010001 | 半球摄像机 | 1.名称:半球摄像机 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | 台 | 9
27 | 030502007001 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2规格:110-RJ45跳线，六类非屏蔽，低烟无卤阻燃，3米 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 条 | 3
28 | 030412004003 | 对讲线RYJ 2x1.0 | 1.名称:对讲线RYJ 2x1.0 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 122.945
29 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号规格:UTP6 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 |  | m | 278.89
30 | 030412001002 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 401.839
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  |  | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计