## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 单独装饰
1.1.2 | 强弱电工程
1.1.3 | 消防工程
1.1.4 | 医气工程
1.1.5 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 13510.27
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 31449.56
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
单独装饰
拆除工程
1 | 070101034001 | 人工单项拆除 砖墙 |  | 1.拆除200mm加气砖，800*800仿石砖面 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m3 | 43.38
2 | 070101043001 | 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金 |  | 1.拆除600*600铝合金天花扣板 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 198.61
3 | 070101049001 | 人工单项拆除 整体面层 |  | 1.拆除PVC地板胶，铲除原有自流平 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 196.53
4 | 010103002001 | 垃圾外运 |  | 1.建筑垃圾外运，运距20KM 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 49.3
砌筑工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.名称:蒸压加气混凝土砌块 2.规格：100mm厚 3.M5.0专用砂浆 4.包含圈梁、过梁、构造柱、钢筋及模板 5.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m3 | 3.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.构造柱断面尺寸:墙厚*200 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋种类、规格:纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200 4.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.63
7 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.箍筋种类、规格:Φ6@200 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | t | 0.029
8 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.纵筋种类、规格:4Φ12 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | t | 0.235
9 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.截面尺寸：墙厚*200 2.混凝土强度等级：C25 3.钢筋种类、规格:纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200 4.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m3 | 0.31
10 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.圈梁模板 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 6.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 17.31
墙面工程
12 | 011201001001 | 墙面抹灰 |  | 1.墙身1：2.5水泥砂浆找平 2.20mm厚 3.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 118.66
13 | 011203003001 | 瓷砖墙面 |  | 1、基层墙体处理千净(喷湿墙面) 2、不同材质交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网素水泥砂浆一遍 掺水重5%108胶或水重3~5%白乳胶 3、3.厚外加剂专用砂浆抹基底 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、刷素水泥浆一道 7、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 8、600*300*8厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿),美缝剂擦缝 9.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 59.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1、基层墙体处理干净 2、不同材质交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶或水重3~5%白乳胶3、20mm厚1:2.5水泥砂找平层 3、专用75龙骨挂件(内填隔音岩棉5、内村12厚阻燃夹板基层打底 4、4.5mmm硅纤医疗板(4.0T型铝合金收边条) 5.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 63.54
门窗工程
15 | 010802004001 | 丙级钢质防火门FM丙0612 |  | 1.名称：丙级防火门 2.代号：FM丙0621 3.规格：600*2100mm 3.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 1.26
16 | 010802004002 | 丙级钢质防火门FM丙0812 |  | 1.名称：丙级防火门 2.代号：FM丙0821 3.规格：800*2100mm 3.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 5.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.名称：木质门 2.代号：FM0922 3.规格：900*2200mm 3.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 1.98
18 | 011207002001 | 铝合金玻璃固定隔断 |  | 1.名称:玻璃隔断 2.框、扇材质:采用85 系列单玻隔断铝型材，壁厚≥1.8mm，圆角型材 3.表面处理：静电粉末喷涂（象牙白 ），抗菌喷涂 4.玻璃品种、厚度:5+0.75PVB+5夹胶钢化玻璃 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸 | m2 | 4.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010805004001 | 铝合金全玻双扇平开门85系列 |  | 1.名称:钢化玻璃门扇 2.框、扇材质:采用85 系列单玻隔断铝型材，壁厚≥1.8mm，圆角型材 3.表面处理：静电粉末喷涂（象牙白 ），抗菌喷涂 4.玻璃品种、厚度:采用夹胶钢化玻璃（5+0.76PVB+5） 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸 6.综合考虑亮子、安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 7.计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.63
顶面工程
20 | 011302001001 | 顶面铝合金扣板 |  | 1.名称:顶面铝合金扣板 2.龙骨规格（利旧） 3.面层规格:600*600mm 3.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 198.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.名称:窗帘盒 2.基层:18mm厚阻燃板 3.面层:无机涂料 4.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m | 23.85
地面工程
22 | 011102003001 | 地砖地面 |  | 1、600*600*9厚地砖,美缝剂擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、2厚聚合物水泥基防水涂料上翻300 4、30厚(根据现场标高调整厚度)1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶） 6、钢筋混凝土楼板、基层清理 7.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 19.13
23 | 011101003001 | 卷材地面专用自流平 |  | 楼2-PVC地板胶卷材楼面(B1级防火) 1、2.0厚PVC同质透芯货色耐磨地版胶卷材、用专用胶粘剂粘贴 2、3-5厚水泥白流平技平 3、20厚1:2.5水说砂浆,压实唐光 4.其余详见设计图纸，工作要求均需满足图纸及相关规范要求 | m2 | 177.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
其他工程
24 | 011501004001 | 护士站 |  | 1.护士站11371*600*1050 2.其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1
25 | 011501001001 | 装饰柜 |  | 1.储物柜1800*1500*400 2.其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 18
强弱电工程
电气系统
26 | 030402011001 | 配电箱 4ALzy21 |  | 1.名称:配电箱 4ALzy21 2.型号:半周长1.5m内 3.安装方式:嵌入式 4.包含所需元器件 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 1
27 | 030413002001 | 600*600灯盘 |  | 1.名称:600*600灯盘 2.规格:18W/60W嵌入式开孔LED面板灯 色温:6000k 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030413003001 | 400*1200 LED暗装灯盘 6000K |  | 1.名称:400*1200 LED暗装灯盘 6000K 2.规格:400*1200 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 17
29 | 030413003002 | 紫外线消毒灯30w |  | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30w 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 1
30 | 030412006001 | 灯具接线盒 |  | 1.名称:灯具接线盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 33
31 | 030413013001 | 单联单控翘板开关 |  | 1.名称:单联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 18
32 | 030413013002 | 二联单控翘板开关 |  | 1.名称:二联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030413013003 | 三联双控翘板开关 |  | 1.名称:三联双控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 2
34 | 030413013004 | 空调温控开关 |  | 1.名称:空调温控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 8
35 | 030413013006 | 机械式紫外线消毒灯开关（带标识） |  | 1.名称:机械式紫外线消毒灯开关（带标识） 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 18
36 | 030413014001 | 安全型二极加三极暗插座,250V,10A |  | 1.名称:安全型二极加三极暗插座,250V,10A 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 4
37 | 030413014002 | 单相二三孔普通插座(安全型) |  | 1.名称:单相二三孔普通插座(安全型) 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412006002 | 开关(插座)盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 145
39 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 614.3
40 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 752.15
41 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 470.59
42 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:剔槽 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 126.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030416006001 | 输配电装置系统调试 |  | 1.名称:输配电装置系统调试 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 系统 | 1
弱电系统
44 | 030501005001 | 对讲管理主机(POE供电) |  | 1.名称:对讲管理主机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 1
45 | 030607002001 | 床头对讲分机(POE供电) |  | 1.名称:床头对讲分机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 17
46 | 030413013005 | 报警按钮 |  | 1.名称:报警按钮 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 17
47 | 030502010001 | 内网数据单孔插座 |  | 1.名称:内网数据单孔插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 9
48 | 030502010002 | 外网语音单孔插座 |  | 1.名称:电话插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 3
49 | 030502010003 | 放装AP附加蓝牙模块 |  | 1.名称:放装AP附加蓝牙模块 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030412006003 | 开关(插座)盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 29
51 | 030506010001 | 半球摄像机 |  | 1.名称:半球摄像机 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 9
52 | 030502007001 | 网络跳线 |  | 1.名称:网络跳线 2规格:110-RJ45跳线，六类非屏蔽，低烟无卤阻燃，3米 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 3
53 | 030412004003 | 对讲线RYJ 2x1.0 |  | 1.名称:对讲线RYJ 2x1.0 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 122.945
54 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.型号规格:UTP6 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 278.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030412001002 | 配管SC20 |  | 1.名称:配管SC20 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 401.839
消防工程
消防水系统
56 | 030901002001 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN100*4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 2.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030901002002 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN80*4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 10.2
58 | 030901002003 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN50*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030901002004 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN40*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 5.083
60 | 030901002005 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN32*3.25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 38.014
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030901002006 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN25*3.25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:调和漆两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗 6.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | m | 30.949
62 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:上下闭式喷洒喷头 2.其他:满足招标文件、工程量清单计价说明、设计与清单规范要求，包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | 个 | 35
63 | 031301005001 | 管道支架制作安装 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 69.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 031201003001 | 管道支架金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 69.04
65 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:水灭火控制装置调试 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 点 | 1
消防电系统
火灾自动报警系统
66 | 030904001001 | 智能编码感烟探测器 |  | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 8
67 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2X2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 44.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 44.48
69 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 系统 | 1
医气工程
医气系统
70 | 031007014001 | 氧气/负压气体终端 |  | 1.名称:氧气/负压气体终端 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 34
71 | 031007013001 | 医用设备带 |  | 1.名称:医用设备带 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 64.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031001005001 | 脱脂紫铜管φ10*0.8 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:脱脂紫铜管φ10*0.8 3.连接形式:银基钎焊焊接 4.含压力试验及其他:空气吹扫、管道气压试验、管道泄漏性试验 5.管道脱脂处理，充气保护、刷油标识 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 172.325
73 | 031001005002 | 脱脂紫铜管管φ12*0.8 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:脱脂紫铜管φ12*0.8 3.连接形式:银基钎焊焊接 4.含压力试验及其他:空气吹扫、管道气压试验、管道泄漏性试验 5.管道脱脂处理，充气保护、刷油标识 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.369
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 031001005003 | 脱脂紫铜管φ16*1 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:脱脂紫铜管φ16*1 3.连接形式:银基钎焊焊接 4.含压力试验及其他:空气吹扫、管道气压试验、管道泄漏性试验 5.管道脱脂处理，充气保护、刷油标识 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.793
75 | 031001005004 | 脱脂紫铜管φ22*1 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:脱脂紫铜管φ22*1 3.连接形式:银基钎焊焊接 4.含压力试验及其他:空气吹扫、管道气压试验、管道泄漏性试验 5.管道脱脂处理，充气保护、刷油标识 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 031002001001 | 铜闸阀 |  | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:φ16 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 2
77 | 031002001002 | 铜闸阀 |  | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:φ12 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 4
78 | 031002001003 | 铜闸阀 |  | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:φ10 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 6
79 | 031301005002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 97.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 97.07
通风空调
81 | 030702001001 | 镀锌薄钢板δ=0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.厚度0.5mm 3.含支架除锈刷油等工作 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 27.931
82 | 030702001003 | 镀锌薄钢板δ=0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.厚度0.6mm 3.含支架除锈刷油等工作 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.209
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030702001002 | 镀锌薄钢板δ=0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.厚度0.75mm 3.含支架除锈刷油等工作 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 45.627
84 | 030702001004 | 镀锌薄钢板δ=1mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.厚度1mm 3.含支架除锈刷油等工作 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 39.322
85 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2 | 116.089
86 | 031201003003 | 风管支架刷油 |  | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆 灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、灰色调和漆一遍 | kg | 376.0673
87 | 030703007001 | 单层百叶风口600*300 |  | 1.单层百叶风口 2.规格：600*300 | 个 | 1
88 | 030703007002 | 单层百叶风口800*300 |  | 1.单层百叶风口 2.规格：800*300 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030703007003 | 方形散流器 |  | 1.方形散流器 2.规格：500*500 | 个 | 6
90 | 030703007004 | 方形散流器 |  | 1.方形散流器 2.规格：400*400 | 个 | 1
91 | 030701004001 | 风机盘管FP-04H |  | 1.名称:风机盘管FP-04H 2.规格型号:L=680m³，噪音≤37dB(A)，Q冷=3.6KW，Q热=5.4KW，H=30Pa，N=72W 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
92 | 030405015001 | 天花板式排气扇PQ1.0 |  | 1.名称:天花板式排气扇PQ1.0 2.规格型号:L=100m³/h，H=100Pa，噪音≤38dB(A)，N=21W 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030405015002 | 天花板式排气扇PQ3.0 |  | 1.名称:天花板式排气扇PQ3.0 2.规格型号:L=300m³/h，H=220Pa，噪音≤38dB(A)，N=35W 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
94 | 030703001001 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格型号:120*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
95 | 030703001002 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格型号:160*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
96 | 030703001003 | 风管止回阀 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格型号:250*160 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030703001004 | 高气密风管简易防火阀(常开) |  | 1.名称:高气密风管简易防火阀(常开) 2.规格型号:250*160 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
98 | 031001002001 | 热镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷冻、冷却水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 42.3
99 | 031001002002 | 热镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷冻、冷却水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 031001002003 | 热镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷冻、冷却水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.584
101 | 031001002006 | 热镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷冻、冷却水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.584
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 031001002004 | 热镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.65
103 | 031001002005 | 热镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含保温 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.998
104 | 031301005003 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 86.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | kg | 86.17
106 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
107 | 030704001002 | 风管漏风试验 |  | 1.名称:风管漏风试验 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
108 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007002 |  | 文明施工
1.2 | 011601008002 |  | 环境保护
1.3 | 011601006002 |  | 临时设施
1.4 | 011601009002 |  | 安全生产
1.5 | 011601001002 |  | 脚手架
1.6 | 011601002002 |  | 垂直运输
1.7 | 011601014002 |  | 已完工程及设备保护
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 32822.48 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院天河院区住院部4楼针灸康复科病房局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计